Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 15/POWR/ZR21/2019

**FORMULARZ OFERTOWY   
W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/POWR/ZR21/2019  
Zakup i dostawa sprzętu oraz pomocy dydaktycznych - specjalistycznego sprzętu i urządzeń - do pracowni kosmetologicznych Akademii WSB  
w ramach projektu „EduLider – rozwój Akademii WSB dla regionu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej   
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,   
Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych**

**(należy wstawić znak „X” przy zadaniu, na które została złożona oferta):**

**Zadanie nr 1 □ Zadanie nr 2 □ Zadanie nr 3 □ Zadanie nr 4 □ Zadanie nr 5 □ Zadanie nr 6 □**

**Zadanie nr 7 □ Zadanie nr 8 □ Zadanie nr 9 □ Zadanie nr 10 □ Zadanie nr 11 □ Zadanie nr 12 □ Zadanie nr 13 □ Zadanie nr 14 □**

**Zadanie nr 15 □ Zadanie nr 16 □ Zadanie nr 17 □ Zadanie nr 18 □ Zadanie nr 19 □ Zadanie nr 20 □**

**Zadanie nr 21 □ Zadanie nr 22 □ Zadanie nr 23 □ Zadanie nr 24 □**

|  |  |
| --- | --- |
| **DANE OFERENTA** | |
| **Imię i nazwisko/Nazwa:** |  |
| **Adres/Adres siedziby:** |  |
| **E-mail:** |  |
| **Telefon:** |  |
| **NIP:** |  |

Oświadczam/y, że:

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty związane z należytą realizacją zadania w ramach przedmiotu zamówienia objętego zapytaniem ofertowym.
2. Oświadczam, że zapoznałem/am się ze treścią zapytania ofertowego oraz że przyjmuję bez zastrzeżeń wymagania zawarte w jego treści.
3. Oświadczam, że uzyskałem/am wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Oświadczam, że posiadam/y minimum 5 letnie doświadczenie w zakresie sprzedaży i serwisu sprzętu kosmetycznego: **TAK / NIE\***
5. Jestem związany/a niniejszą ofertą do dnia zakończenia postępowania, nie dłużej niż 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
6. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie ……………………………………… dni od dnia podpisania umowy.
7. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w ofercie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

\*niepotrzebne skreślić

…………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………..  
 Miejscowość, data Podpis Wykonawcy

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numer zadania** | **Przedmiot zamówienia - minimalne parametry, wymagania i funkcjonalności** | **Ilość** | **WYPEŁNIA WYKONAWCA SKŁADAJACY OFERTĘ W POSTĘPWOANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA** | | | |
| **Nazwa urządzenia – należy wskazać nazwę producenta oraz nazwę/ model/ oznaczenie produktu oraz opis oferowanych parametrów** | **Cena jednostkowa netto** | **Cena jednostkowa**  **brutto** | **Łączna wartość brutto** |
| **1** | **FREZARKA**   * frezarka do zabiegów manicure * moc 45W * płynna regulacja obrotów: 0-35 tys. obrotów (prawe/lewe) * możliwość wymiany frezów jednym ruchem – rączka Twist-Lock lub rozwiązanie równoważne * dopasowanie standardowych frezów (średnica 2.32) * moment obrotowy 5,71 mNm * sterowanie pedałem nożnym i z poziomu bazy * ergonomiczna obudowa, lekka i ergonomiczna głowica * w komplecie: baza frezarki, głowica, pedał nożny, podstawka pod głowicę, zestaw frezów oraz trzpień i nasadki ścierne do pedicure * gwarancja: 12 miesięcy. | 10 szt. |  |  |  |  |
| **FREZARKA Z POCHŁANIACZEM -** Urządzenie jest przeznaczone do leczenia dolegliwości stóp oraz profesjonalnych zabiegów pedicure   * frezarka - mikrosilnik * profesjonalne urządzenie do zabiegów pedicure * płynna regulacja obrotów – 30.000 na minutę * podczas obrotów możliwość zmiany kierunku * pochłaniacz pyłu (turbina ssąca 300W) * elektroniczny wyświetlacz pozwalający kontrolować intensywność zabiegu * zestawie: urządzenie sterujące, głowica z mikrosilnikiem 30.000 obrotów/min, uchwyt do głowicy * gwarancja: 12 miesięcy. | 10 szt. |  |  |  |  |
| **KOMPLET FREZÓW** podologicznych  Komplet/ zestaw frezów do m.in.:   * piłowania paznokci żelowych i akrylowych, a także do pedicure * do czyszczenia paznokci od spodu * usuwania zrogowaceń/ wałów paznokciowych korekty wrastających paznokci * komplet min 30 sztuk. | 10 kpl. |  |  |  |  |
| 2 | **PARAFINIARKA**   * urządzenie do zabiegów parafinowych na dłoniach oraz innych partiach ciała   przykładowe wymiary urządzenia nie mniejsze niż szer. 31 x dł. 24 x wys. 16 cm   * min. moc urządzenia - 200 W   W zestawie:   * podgrzewacz parafiny * parafina min. 450 g – min. 2 sztuki * rękawica frotte – min. 2sztuki * skarpeta frotte – min. 2 sztuki * foliowe rękawice – min. 30 sztuk * pędzelek do nakładania parafiny * gwarancja: 12 miesięcy. | 10 szt. |  |  |  |  |
| 3 | **LAMPA UV**   * lampa LED/UV * moc 48W * diody dual LED/UV * Rodzaj światła: UV fale 365 + 405 nm * utwardzanie od 10 sekund * utwardzanie: żele, hybrydy * wyposażona w timer: 10s, 30s, 60s, 99s * włączenie lampy po włożeniu dłoni * żywotność: min 50 000 godzin * gwarancja: 12 miesięcy. | 10 szt. |  |  |  |  |
| 4 | **STOLIK KOSMETYCZNY DO MANICURE Z POCHŁANIACZEM**   * stabilna, solidna konstrukcja * mobilny, na kółkach * posiadający szafki i głębokie szuflady * z wygodną poduszką zabiegową * materiał wykonania stolika: drewno * wymiary przykładowe: wys75cm/szer. 120cm-125cm/ gł. 45cm-50cm * gwarancja: 12 miesięcy. | 10 szt. |  |  |  |  |
| 5 | **LAMPKA na ramieniu NA BIURKO/STOLIK**  Ma być wykorzystywana przy wykonywaniu zabiegu manicure.   * moc 8W * wyposażona w diody LED * natężenie światła 600-650 lumenów * długość ramienia min. 70 cm * długość podstawy min. 20 cm * wysokość ramienia od postawy min. 28cm * gwarancja: 12 miesięcy. | 10 szt. |  |  |  |  |
| 6 | **FOTEL DO ZABIEGÓW PEDICURE**   * hydraulicznie regulowaną wysokość siedziska * z dzielonymi nóżkami do pedicure * obrotowy z blokadą * ręcznie regulowany kąt podparcia pleców i nóg * poduszki wykonane z wysokiej jakości elastycznej pianki * możliwość zdjęcia poduszki pod którą znajduje się otwór na twarz * podłokietniki z możliwością demontażu * płyta pod miskę * brodzik do moczenia stóp * worki jednorazowe na brodzik do moczenia stóp – min. 20 szt. * poduszki wykonane z elastycznej pianki * obicie fotela wykonane z wysokogatunkowej skóry ekologicznej, pozwalające na łatwe utrzymanie czystości * kolor biały * gwarancja: 12 miesięcy * wymiary fotela:   siedzisko 50 x 50 cm  wysokość 50 cm – 70  podstawa 95 x 50 cm   * gwarancja: 12 miesięcy. | 10 szt. |  |  |  |  |
| 7 | **WANIENKA DO PEDICURE**   * wyprofilowany brodzik do pedicure * wykonany z grubego tworzywa chroniącego przed odkształceniem pod wpływem temperatury i nacisku * w zestawie: 2 wkłady jednorazowe * gwarancja: 12 miesięcy. |  |  |  |  |  |
| 8 | **FOTEL KOSMETYCZNY HYDRAULICZNY**   * hydraulicznie regulowana wysokość * obrotowy z blokadą * otwór w zagłówku * obicie fotela wykonane z wysokogatunkowej skóry ekologicznej, pozwalające na łatwe utrzymanie czystości * podłokietniki z możliwością demontażu * siedzisko z zaślepką do zagłówka, zaślepka z możliwością demontażu * niklowane elementy metalowe * podłokietniki 2 sztuki * pałąk na prześcieradło/ ręczniki * prowadnice do mocowania podnóżka i oparcia 4 sztuki * jednorazowe pokrowce na fotele – min. 20 sztuk * osłona siłownika * kolor biały * gwarancja: 24 miesiące. | 10 szt. |  |  |  |  |
| 9 | **TABORET KOSMETYCZNY**   * hydrauliczna regulacja wysokości * kolor biały * obicie z białej wysokogatunkowej ekoskóry – łatwo zmywalne * kółka z kauczukowymi oponkami - ciche i nie rysujące powierzchni * w siedzisku profesjonalna tapicerska pianka wysoko elastyczna * podstawa od 53 do 55 cm * szerokość siedziska od 32 do 35 cm * wysokość min 62 cm – max 88 cm * siedzisko obracane o 360 stopni * gwarancja: 24 miesiące. | 20 szt. |  |  |  |  |
| 10 | **POMOCNIK KOSMETYCZNY**   * funkcjonalny i stabilny * wyposażony w szufladę, półeczki * mobilny * z gumowymi kółkami * wyposażony w hamulec * z zamocowanym pojemnikiem na odpady (opcjonalnie) * gwarancja: 12 miesięcy. | 10 szt. |  |  |  |  |
| 11 | **KOSZ NA ODPADY POZABIEGOWE**   * system otwierania SOFT-TOUCH * z wewnętrznym wiaderko z wygodną i solidną rączką * zdejmowana obudowa kosza – bez konieczności wyciągania ciężkiego worka odpadów * w komplecie do każdej sztuki: zapasowy mechanizm otwierania * wykonany ze stali * wysokość: 80-85 cm * średnica: 40-45 cm * gwarancja: 12 miesięcy. | 30 szt. |  |  |  |  |
| 12 | **TABORET KOSMETYCZNY Z OPARCIEM**   * taboret obrotowy 360° * taboret z podnóżkiem pozwalającym przyjąć wygodną pozycję * stabilna 5-ramienna podstawa z kółkami * chromowana podstawa * wysokość siedziska regulowana hydraulicznie od 45cm do 65cm * obicie wykonane z wysokiej jakości elastycznej pianki * obicie wykonane z wysokogatunkowej skóry ekologicznej, łatwej w utrzymaniu czystości * hydrauliczna regulacja wysokości * wysokość siedziska 47 cm - 61 cm * wysokość do oparcia 56 cm - 70 cm * szerokość siedziska 38 cm * głębokość siedziska 34 cm * średnica 5-ramiennej podstawy 35 cm * wysokość oparcia 13 cm | 10 szt. |  |  |  |  |
| 13 | **KRZESŁO DO WIZAŻU**   * funkcjonalne * składane * stabilne * wytrzymałe * elementy metalowe chromowane (opcjonalnie drewniane) * przykładowe wymiary: 50x40x115cm * gwarancja: 12 miesięcy. | 10 szt. |  |  |  |  |
| 14 | **TABORET KOSMETYCZNY Z OPARCIEM**   * wygodny i funkcjonalny * elementy: noga i podstawa wykończona w chromie * podstawa wyposażona w 5 kółek * poduszka (siedzisko i oparcie) wykonana z wysokiej jakości elastycznej pianki * obicie wykonane z wysokogatunkowej skóry ekologicznej, łatwej w utrzymaniu czystości * hydraulicznie regulowana wysokość od 54cm do 75cm * średnica siedziska od 32cm do 35cm * wysokość oparcia 30cm-35cm * rozpiętość ramion podstawy: 42cm-45cm * gwarancja: 24 miesiące. | 10 szt. |  |  |  |  |
| 15 | **POMOCNIK KOSMETYCZNY**   * wygodny i funkcjonalny * metalowy stelaż * trzy szklane póki * mobilny, na gumowych kółkach * kolor biały * gwarancja: 12 miesięcy. | 10 szt. |  |  |  |  |
| 16 | **VAPOZON z LAMPĄ NA STATYWIE**   * urządzenie do zabiegów aromaterapii * urządzenie posiadające lupę powiększającą oraz lampę pozwalająca na precyzyjne wykonywanie zabiegów * funkcje urządzenia: para wodna, bakteriobójcza - aktywny Ozon, aromaterapia, powiększenie i oświetlenie dzięki lampie i lupie * moc: 750W * moc świetlówki lampy: 22W * gwarancja: 24 miesiące. | 10 szt. |  |  |  |  |
| 17 | **DARSONVAL Z PELOTAMI**   * urządzenie 2w1: Darsonval z Galvan * peloty: 4 elektrody szklane, które stosowane są w zależności od powierzchni skóry poddawanej zabiegowi:   - Elektroda prętowa (sztyftowa) - do usuwania pojedynczych zanieczyszczeń.  - Elektroda w kształcie grzyba (grzybek) - nadaje się do dezynfekcji całej twarzy  - Elektroda łezka (łyżeczka) - do trudniej dostępnych powierzchni np. wgłębienia wokół nosa,  - Elektroda grzebieniowa - do rewitalizacji skóry głowy, pobudza porost włosów, zapobiega wypadaniu włosów   * moc: 15W * częstotliwość wyj. 50/60Hz * gwarancja: 12 miesięcy. | 10 szt. |  |  |  |  |
| 18 | **KOMBAJN KOSMETYCZNY**   * urządzenie wielofunkcyjne do wykonywania zabiegów leczniczych na twarz i ciało: mikrodermabrazja diamentowa, peeling kawitacyjny, ultradźwięki, światłoterapia, dermomasaż, mezoterapia   Peeling kawitacyjny i sonoforeza  Dane techniczne  Czas pracy: 0 - 30 min  Napięcie: 230 V, 50 Hz  Max. moc ultradźwięków: 1 W/cm2  Max. prąd galwaniczny: -3,2 mA - +3,1 mA  Łopatka do peelingu: 25 kHz  Ultradźwięki  Urządzenie do terapii ultradźwiękowej, wyposażone w dwie głowice - płaską i stożkową. Jedna z głowic płaska -przeznaczona do większych okolic, stożkowa - bardziej precyzyjna do mniejszych okolic, np. okolice oczu.  Dane techniczne  Czas pracy: 0 - 30 min  Napięcie: 230 V, 50 Hz  Max. moc ultradźwięków: 1 W/cm2 - 1,8W/cm2)  Max. prąd galwaniczny: -3,2 mA - +3,1 mA  Częstotliwość 1MHz  Mikrodermabrazja diamentowa  Głowice diamentowe o różnej gradacji z płynną regulacją podciśnienia  Dane techniczne  Czas pracy: 0 - 30 min  Napięcie zasilania: 230 V, 50 Hz  Moc: 60 W  Ciśnienie robocze: -0,8 - 0 bar  Galwan i jonoforeza  -baza,  -dwie elektrody do zabiegu galwanizacji.  Dane techniczne:  - napięcie 220 V,  - częstotliwość 56-60 Hz   * urządzenie wyposażone w wyświetlacz LCD wyświetlający czas zabiegu oraz aktualną moc ssącą * zmiana siły mocy ssącej odbywa się całkowicie cyfrowo * urządzenie wyposażone w innowacyjny zespół filtrujący, który pozwala na eksploatowanie urządzenia bez używania filtrów bawełnianych czy siateczkowych * gwarancja: 24 miesiące. | 10 szt. |  |  |  |  |
| 19 | **KOMBAJN KOSMETYCZNY Z OXYBRAZJĄ**   * urządzenie wielofunkcyjne do wykonywania zabiegów leczniczych na twarz, ciało i okolice oczu: peeling kawitacyjny, sonofereza, światłoterapia LED, mezoterapia bezigłowa, ultradźwięki, jonofereza, galwan, mikrodermobrazja diamentowa, dermomasaż, liposukcja ultradźwiękowa, infrared, fale radiowe (RF) z laserem biostymulacyjnym, oxbrazja i tlenoterapia   Opis parametrów technicznych:  PEELING KAWITACYJNY  Częstotliwość: łopatka 25 kHz / głowice 1 MHz  Moc wyjściowa: 0,2 - 1 W/cm2  Fuse: 1,2A  Świetłoterapia kolor czerwony i niebieski  MIKRODERMABRAZJA DIAMENOTWA  Pompa tłokowa z płynnie regulowanym podciśnieniem  pracy od 0 do 0,4 bar.  Czas pracy: 0-30 min  Fuse: 1,2A  DERMOMASAŻER  Czas pracy: 0-60 min  Fuse: 1,6A  Podciśnienie: 5-20 inHg  FALE RADIOWE  Fuse: 1,6 A  Napięcie: 230 V - 50 Hz  Moc urządzenia: 120 W  Częstotliwość: 1 MHz  Intensywność: 5 - 100 W  Laser półprzewodnikowy: 650 nm  Moc lasera: 3mW  IPOSUKCJA ULTRADŹWIĘKOWA  ULTRADŹWIĘKI:  zakres pracy: 0 -20 min  częstotliwość podstawowa: 0,5 -5 Mhz  częstotliwość modulująca: 30 kHz  moc wyjściowa: 3 J/głowice - 21 J/głowice  możliwość pracy ciągłej lub pulsacja 1 s  INFRARED:  długość fali:  8780 nm - 30 stopni C  9659 nm - 58 stopni C  moc IR: 30 W  MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA  Moc: 35 W  Fuse: 1,2A  OXYBRAZJA  Moc : 500Wat  Ciśnienie pompy (max 12 bar) na wyjściu 10 bar -  możliwość pełnej regulacji.  Możliwość regulacji dawkowania soli fizjologicznej w  zakresie od 0-50gr   * urządzenie wielofunkcyjne do wykonywania zabiegów kosmetologicznych * profesjonalny kombajn kosmetyczny przeznaczony do wykonywania zabiegów na twarz, ciało i okolice oczu * możliwość wykonywania m. in. oxybrazji, która jest nowym rodzajem mikrodermabrazji wykonywany strumieniem tlenu oraz rozproszonych kropli soli fizjologicznej oraz tlenoterapii * gwarancja: 24 miesiące. | 4 szt. |  |  |  |  |
| 20 | **KOMBAJN KOSMETYCZNY DO ZABIEGÓW NA TWARZ I CIAŁO Z METOTERAPIĄ BEZIGŁOWĄ**   * urządzenie wielofunkcyjne przeznaczone do wykonywania zabiegów na twarz, ciało z mezoterapią bezigłową posiadające min. 12 programów zabiegowych a twarz i ciało * urządzenie wielofunkcyjne do wykonywania zabiegów leczniczych na twarz i ciało: peeling kawitacyjny, sonofereza, światłoterapia LED, mezoterapia bezigłowa, ultradźwięki, jonofereza, galwan,   **Parametry techniczne:**  Mezoterapia bezigłowa  Dane techniczne  Napięcie zasilania: 230 V, 50 Hz Moc: 35 W Max. moc ultradźwięków: 1 W/cm2 Max. prąd galwaniczny: 0 mA - +6,4 mA  Częstotliwość 1MHz  2 głowice  **MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA**  **Dane techniczne**  Czas pracy: praca ciągła Napięcie zasilania: 12 V Moc: 12 W Częstotliwość: 60 b/s - 170 b/s Laser biostymulujący: 650 nm Moc lasera: 3 mW  Lub Dermapen  Możemy swobodnie regulować długość igły tak, aby głowica igły mogła leczyć różne schorzenia.  **MTS** - mezoterapia mikroigłowa: lifting, kuracje odmładzające, usuwanie blizn potrądzikowych, gojenie ran, wypełnianie zmarszczek.  Europejski certyfikat CE  **Główne cechy:**  - stalowa obudowa  - obrotowa głowica  - precyzyjna regulacja zmiany głębokości nakłuwania od 0,25 mm do 2,5mm  - 5 poziomów regulacji prędkości  - maksymalna ilość nakłuć na minutę 13 000   * gwarancja: 24 miesiące. | 10 szt. |  |  |  |  |
| 21 | **AUTOKLAW MEDYCZNY Z DRUKARKĄ**   * autoklaw medyczny klasa B z drukarką * zaawansowany sterylizator paro-ciśnieniowy dla każdego rodzaj materiałów w tym: długich, cienkich przewodów, np. cewniki, igły, endoskopy, wzierniki, końcówki stomatologiczne, pilniki, nożyczki itp. * wymagana frakcjonowana próżnia wstępna * spełnia wymogi wysokiej wydajności według standardu europejskiego prEN 13060 klasy B * posiada 4 automatyczne programy z temperaturą pracy 121 lub 134 stopni C  - narzędzia nieporowate - np. skalpel, nożyczki - narzędzia porowate - np. pilniki, końcówki mikrodermabrazji - materiały bawełniane - np. ręczniczki - tworzywa plastikowe i gumowe - np. rękawiczki, szczotki * autoklaw powinien posiadać odpływy wody czystej i zanieczyszczonej z przodu pod drzwiczkami * dane techniczne: - komora ze stali kwasoodpornej (chromoniklowej) - elektroniczna blokada drzwi - czas pracy - 20-45min w zależności od programu - zasilanie 220-230 V , 50/60 Hz , 1800 W  - posiada certyfikat CE i EC Directive 93/42/EEC * w zestawie: - urządzenie klasy B o pojemności 8l - dwie metalowe tacki - uchwyt do tacki - pojemnik na wodę - wężyk odprowadzający wodę - kabel zasilający - uszczelka zapasowa  - dwa zapasowe bezpieczniki * gwarancja: 24 miesiące. | 2 szt. |  |  |  |  |
| **ZGRZEWARKA DO AUTOKLAW**   * umożliwiająca sterylizację narzędzi opakowanych w autoklawach * zgrzewarka do sterylizacji w pakietach papierowo – foliowych * możliwość zgrzewania gotowych opakowań oraz rękawów papierowo – foliowych w rolce * wyposażona w podwójne ostrza umożliwiające przycinanie rękawa na odpowiednią długość * metalowe części urządzenia ze stali nierdzewnej * regulowana temperatura zgrzewania * dane techniczne: - napięcie 220 V / 50 Hz, - moc 500 W, - długość zgrzewu 250 mm, - szerokość zgrzewu 10 mm, - waga urządzenia – do 5 kg, * gwarancja 24 miesiące. | 2 szt. |  |  |  |  |
| **RĘKAW DO STERYLIZACJI PŁASKI – DO CIĘCIA**   * do sterylizacji narzędzi parą wodną pod ciśnieniem * zapewniający barierę antybakteryjną, umożliwiając jednocześnie otwarcie pakietu w łatwy i bezpyłowy sposób * wymiary: szerokość 15cm - długość 200m. | 110 szt. |  |  |  |  |
| 22 | **PODGRZEWACZ DO WOSKU**   * urządzenie wielofunkcyjne do podgrzewania wkładów woskowych i puszek z woskiem do depilacji * krótki czas rozgrzewania * możliwość podgrzewania trzech wkładów jednocześnie (wkłady z rolką pojemności 100ml) oraz wosk w puszkach o pojemnościach 400ml * regulacja temperatury: do 85° C - wkłady woskowe, do 120° C - wosk w puszce * w zestawie: baza, kabel zasilający * moc 300W * gwarancja: 12 miesięcy. | 5 szt. |  |  |  |  |
| 23 | **LAMPA typu WOOD’A lub urządzenie równoważne**   * lampa emitująca długofalowe promieniowanie ultrafioletowe (UV) nazywane też czarnym światłem lub światłem Wood'a - przeznaczona do wstępnej diagnostyki stanu skóry * lampa powinna eksponować promienie nadfioletowe przez szklany filtr * w zestawie: urządzenie główne, pokrowiec * gwarancja: 24 miesiące. | 4 szt. |  |  |  |  |
| 24 | **MASKA LED**   * przeznaczona do zabiegów na twarz * wyposażona w siedem kolorów: czerwony, niebieski, jasnoniebieski, zielony, fioletowy, żółty i biały Światłolecznictwo wiązką światła dociera do wnętrza komórki stymulując zachodzące wewnątrz niej procesy. Światłolecznictwo nie narusza struktury komórek * z przeznaczeniem do zabiegów: terapia trądziku, wzmacnianie naczyń krwionośnych, przyspieszenie regeneracji skóry, stymulacja syntezy kolagenu, rozjaśnianie przebarwień, łagodzenie podrażnień i przyspieszenie gojenia skóry, po zabiegach oczyszczana, mezoterapii mikroigłowej  i igłowej * w zestawie: maska LED 7 kolorów, moduł sterujący, zasilacz i przewód zasilający moduł sterujący, elastyczna opaska przypinana do maski * gwarancja: 24 miesiące. | 5 szt. |  |  |  |  |

…………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………..  
 Miejscowość, data Podpis Wykonawcy